КАТАЛОГИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КОМПЛЕКСА КМД.

Лист 1   Листов 9

Каталог запасных частей силомера ДМЭР-И-Д.

Примечание. Узлы и детали указаны по их входимости в другие узлы и сборки для облегчения поиска нужных узлов, деталей.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аа2.390.048 | Выносной пульт | 28589 | Пульт управления в сборе (с процессорным блоком). |
| 1.1 | Аа8.337.006-01 | Кнопка | 28362 | Прокладка к кнопке под лицевую панель. |
| 1.2 | Аа8.059.085 | Панель | 28590 | Плёночная лицевая панель пульта. |
| 1.3 | Аа2.390.042 | Выносной пульт | 28591 | Пульт без процессорного блока, разъёмов, панели. |
| 1.3.1 | Аа7.732.003 | Контакт | 28374 | Двойной контакт под батарейки |
| 1.3.2 | Аа7.732.003-01 | Контакт | 28375 | Двойной контакт под батарейки (зеркальный к 003). |
| 1.3.3 | Аа7.732.005 | Контакт | 28372 | Одинарный минусовой контакт под батарейки. |
| 1.3.4 | Аа7.732.004 | Контакт | 28373 | Одинарный плюсовой контакт под батарейки. |
| 1.3.5 | Аа6.116.114 | Корпус инд. верхний | 28592 | Корпус пульта под установку блока. |
| 1.3.6 | Аа6.116.148 | Корпус инд. нижний | 28593 | Корпус пульта с футляром под батарейки. |
| 1.3.6 | Аа6.680.034 | Крышка | 28429 | Узел крышки батарейного отсека. |
| 1.4 | Аа5.064.023-08 | Системный блок пр. Dc9810 | 28594 | Системный (процессорный) блок с программой. |
| 1.5 | Ат8.128.013 | Подставка | 28443 | Подставка выносного пульта. |
| 2 | Аа5.178.002 | Динамометр |  | Измерительный элемент прибора в сборе с ПСВВ. |
| 2.1 | Аа6.116.125 | Корпус верхний |  | Корпус, в котором крепится петля (верёвочная). |
| 2.2 | Аа6.116.124 | Корпус нижний |  | Корпус, в котором крепится ПСВВ и кабель к ПУ. |
| 2.3 | Аа5.127.049 | ПСВВ | 28595 | Датчик с усилителем. |
| 2.3.1 | Аа7.099.026 | Элемент упругий |  | Датчик (деталь). |
| 2.3.2 | Аа6.139.017-01 | Кронштейн капсюлей | 28667 | Кронштейн в сборе с капсюлями. |
| 2.3.2.1 | Аа5.843.015-03 | Узел капсюлей | 28596 | Комплект из 2-х капсюлей. |
| 2.3.3 | Bs30-01-01 | Блок самовозбуждения | 28597 | Усилитель. |
| 2.4 | Аа6.644.012-01 | Кабель | 28598 | Кабель от ПСВВ к выносному пульту управления. |
| 3 | Аа6.644.032 | Кабель | 28599 | Кабель интерфейсной связи. |

Каталог запасных частей калипера КЭЦ-100-И-Д.

Лист 2

Примечание. Узлы и детали указаны по их входимости в другие узлы и сборки для облегчения поиска нужных узлов, деталей.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аа2.390.031 | Выносной пульт | 28600 | Пульт управления в сборе (с процессорным блоком). |
| 1.1 | Аа8.337.006-01 | Кнопка | 28362 | Прокладка к кнопке под лицевую панель. |
| 1.2 | Аа8.059.074 | Панель | 28635 | Плёночная лицевая панель пульта. |
| 1.3 | Аа2.390.042 | Выносной пульт | 28591 | Пульт без процессорного блока, разъёмов, панели. |
| 1.3.1 | Аа7.732.003 | Контакт | 28374 | Двойной контакт под батарейки |
| 1.3.2 | Аа7.732.003-01 | Контакт | 28375 | Двойной контакт под батарейки (зеркальный к 003). |
| 1.3.3 | Аа7.732.005 | Контакт | 28372 | Одинарный минусовой контакт под батарейки. |
| 1.3.4 | Аа7.732.004 | Контакт | 28373 | Одинарный плюсовой контакт под батарейки. |
| 1.3.5 | Аа6.116.114 | Корпус инд. Верхний | 28592 | Корпус пульта под установку блока. |
| 1.3.6 | Аа6.116.148 | Корпус инд. Нижний | 28593 | Корпус пульта с футляром под батарейки. |
| 1.3.6 | Аа6.680.034 | Крышка | 28429 | Узел крышки батарейного отсека. |
| 1.4 | Аа5.064.024-02 | Системный блок пр. j22.12 | 28601 | Системный (процессорный) блок с программой. |
| 1.5 | Ат8.128.013 | Подставка | 28443 | Подставка выносного пульта. |
| 2 | Аа5.189.001 | Калипер |  | Измерительный элемент прибора в сборе с ПСВВ. |
| 2.1 | Аа6.116.128 | Корпус верхний |  | Корпус, в котором крепится пружина. |
| 2.2 | Аа6.116.130 | Корпус нижний левый |  | Корпус, в котором крепится ПСВВ. |
| 2.3 | Аа6.116.129 | Корпус нижний правый |  | Корпус, ответный к левому. |
| 2.4 | Аа5.127.050 | ПСВВ | 28602 | Датчик с усилителем. |
| 2.4.1 | Аа7.099.027 | Элемент упругий |  | Датчик (деталь). |
| 2.4.2 | Аа6.139.017-03 | Кронштейн капсюлей | 28668 | Кронштейн в сборе с капсюлями. |
| 2.4.2.1 | Аа5.843.015-04 | Узел капсюлей | 28603 | Комплект из 2-х капсюлей. |
| 2.4.3 | Bs30-01-01 | Блок самовозбуждения | 28597 | Усилитель. |
| 2.5 | Аа6.644.012-02 | Кабель | 28604 | Кабель от ПСВВ к выносному пульту управления. |
| 2.6 | Аа8.380.019 | Пружина | 28605 | Калиброванная пружина к ПСВВ. |
| 2.7 | Аа8.318.039 | Винт-ось | 28606 | Ось обеспечения крепления и движения измерителя. |
| 2.8 | Аа8.949.001 | Шайба специальная |  | Декоративно-крепёжная шайба к винт-оси. |
| 3 | Аа6.644.032 | Кабель | 28599 | Кабель интерфейсной связи. |

Каталог запасных частей весов ВМЭН-А-И-Д (входят в комплект с РЭС-1 или РЭП-1).

Лист 3

Примечание. Узлы и детали указаны по их входимости в другие узлы и сборки для облегчения поиска нужных узлов. деталей.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аа2.390.029 | Выносной пульт | 28607 | Пульт управления в сборе (с процессорным блоком). |
| 1.1 | Аа8.337.006-01 | Кнопка | 28362 | Прокладка к кнопке под лицевую панель. |
| 1.2 | Аа8.059.072 | Панель | 28629 | Плёночная лицевая панель пульта. |
| 1.3 | Аа2.390.042 | Выносной пульт | 28591 | Пульт без процессорного блока, разъёмов, панели. |
| 1.3.1 | Аа7.732.003 | Контакт | 28374 | Двойной контакт под батарейки |
| 1.3.2 | Аа7.732.003-01 | Контакт | 28375 | Двойной контакт под батарейки (зеркальный к 003). |
| 1.3.3 | Аа7.732.005 | Контакт | 28372 | Одинарный минусовой контакт под батарейки. |
| 1.3.4 | Аа7.732.004 | Контакт | 28373 | Одинарный плюсовой контакт под батарейки. |
| 1.3.5 | Аа6.116.114 | Корпус инд. верхний | 28592 | Корпус пульта под установку блока . |
| 1.3.6 | Аа6.116.148 | Корпус инд. нижний | 28593 | Корпус пульта с футляром под батарейки. |
| 1.3.6 | Аа6.680.034 | Крышка | 28429 | Узел крышки батарейного отсека. |
| 1.4 | Аа5.064.023-08 | Системный блок пр. D-7701 | 28608 | Системный (процессорный) блок с программой. |
| 1.5 | Ат8.128.013 | Подставка | 28443 | Подставка выносного пульта. |
| 2 |  | Весовая платформа |  |  |
| 2.1 | Аа6.116.105 | Корпус верхний | 28472 | Корпус, в котором крепится ПСВВ. |
| 2.2 | Аа6.116.093 | Корпус нижний | 28430 | Корпус, в котором крепится кабель и усилитель. |
| 2.3 | Аа5.127.030 | ПСВВ | 28346 | Датчик с капсюлями. |
| 2.3.1 | Аа6.665.023 | Элемент упругий |  | Датчик (узел без капсюлей). |
| 2.3.2 | Аа6.139.016-02 | Кронштейн капсюлей |  | Кронштейн в сборе с капсюлями. |
| 2.3.2.1 | Аа5.843.014-05 | Узел капсюлей | 28609 | Комплект из 2-х капсюлей с разъёмом. |
| 2.4 | Аа5.002.001-05 | Блок самовозбуждения | 28566 | Усилитель. |
| 2.5 | Аа6.644.012 | Кабель | 28448 | Кабель от ПСВВ к выносному пульту управления. |
| 2.6 | Аа8.059.056 | Панель | 28610 | Верхняя плёночная панель весовой платформы. |
| 3 | Аа6.644.032 | Кабель | 28599 | Кабель интерфейсной связи. |

Каталог запасных частей ростомера РЭС- 1(РЭП-1).

Лист 4

Примечание. Узлы и детали указаны по их входимости в другие узлы и сборки для облегчения поиска нужных узлов. деталей.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аа2.390.034 | Выносной пульт | 28611 | Пульт управления в сборе (с процессорным блоком), РЭС |
| 1 | Аа2.390.014 | Выносной пульт | 28627 | Пульт управления в сборе (с процессорным блоком), РЭП |
| 1.1 | Аа8.337.006-01 | Кнопка | 28362 | Прокладка к кнопке под лицевую панель. |
| 1.2 | Аа8.059.075 | Панель | 28630 | Плёночная лицевая панель пульта. РЭС |
| 1.2 | Аа8.059.061 | Панель | 28631 | Плёночная лицевая панель пульта. РЭП |
| 1.3 | Аа2.390.042 | Выносной пульт | 28591 | Пульт без процессорного блока, разъёмов, панели. |
| 1.3.1 | Аа7.732.003 | Контакт | 28374 | Двойной контакт под батарейки |
| 1.3.2 | Аа7.732.003-01 | Контакт | 28375 | Двойной контакт под батарейки (зеркальный к 003). |
| 1.3.3 | Аа7.732.005 | Контакт | 28372 | Одинарный минусовой контакт под батарейки. |
| 1.3.4 | Аа7.732.004 | Контакт | 28373 | Одинарный плюсовой контакт под батарейки. |
| 1.3.5 | Аа6.116.114 | Корпус инд. верхний | 28592 | Корпус пульта под установку блока под 4 кнопки. |
| 1.3.6 | Аа6.116.148 | Корпус инд. нижний | 28593 | Корпус пульта с футляром под батарейки. |
| 1.3.6 | Аа6.680.034 | Крышка | 28429 | Узел крышки батарейного отсека. |
| 1.4 | Аа5.064.023-02 | Системный блок пр. Dр2000 | 28612 | Системный (процессорный) блок с программой. |
| 1.5 | Ат8.128.013 | Подставка | 28443 | Подставка выносного пульта. |
| 2 |  | Ростометр |  |  |
| 2.1 | Аа6.036.004 | Элемент чувствительный | 28450 | Датчик с усилителем. |
| 2.1.1 | Аа7.099.025 | Элемент упругий |  | Датчик (деталь). |
| 2.1.2 | Аа6.139.017-04 | Кронштейн капсюлей | 28669 | Кронштейн в сборе с капсюлями. |
| 2.1.2.1 | Аа5.843.014-01 | Узел капсюлей | 28521 | Комплект из 2-х капсюлей с разъёмом. |
| 2.2 | Bs30-01-06 | Блок самовозбуждения | 28613 | Усилитель. |
| 2.3 | Аа6.644.064 | Кабель | 28614 | Кабель от ПСВВ к выносному пульту управления. |
| 2.4 | Аа8.380.015 | Пружина | 28615 | Калиброванная пружина к датчику. |
| 2.5 | Аа6.420.015 | Планка мерная |  | Узел планки мерной в сборе. |
| 2.6 | Аа6.139.015 | Кронштейн-гаситель |  | Узел гасителя паразитных колебаний пружины датчика. |
| 2.7 | Аа8.300.019 | Ось |  | Ось крепления датчика. |

Лист 5

Продолжение каталога запасных частей ростомеров РЭП и РЭС.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Аа8.380.021 | Пружина |  | Пружинка крепления датчика к оси 019. |
| 2.9 | Аа8.223.016 Аа8.223.016-01 | Втулки |  | Две втулки – ограничители крепления датчика на оси 019. |
| 2.10 | Аа6.112.018-01 | Узел ползуна |  | Узел ползуна в сборе с тормозом. |
| 2.10.1 | Аа6.354.004 | Тормоз |  | Узел тормоза в сборе. |
| 2.10.1.1 | Аа8.332.009 | Рычаг | 28616 | Рычаг тормоза. |
| 2.10.1.2 | Аа8.380.016 | Пружина |  | Пружина рычага тормоза. |
| 2.10.1.3. | Аа8.683.060 | Прокладка | 28617 | Прокладка тормоза. |
| 2.11 | Аа6.124.013 | Платформа |  | Узел платформы, куда становится пациент, в сборе. РЭП |
| 2.11.1 | Аа6.126.010 | Опора | 28632 | Узел опоры. На 4-х опорах стоит платформа. РЭП |
| 2.12 | Аа7.852.039 | Крышка |  | Крышка, закрывающая датчик и усилитель. |
| 3 | Аа6.644.032 | Кабель | 28599 | Кабель интерфейсной связи. |

Каталог запасных покупных комплектующих изделий комплекса КМД.                        Лист 6

Примечания: 1. Указаны комплектующие изделия, приобретение которых может вызвать затруднение.

2.  Заказать можно любое комплектующее изделие из перечней элементов блоков, применённых в данном комплексе.

| Номера по порядку | Обозначение | Название | Заводской код | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AT89S52-24AI | Микросхема пр.Dp2000 | 31325 | Процессор для ростомеров. |
| 2 | AT89S52-24AI | Микросхема пр. D-7701 | 31326 | Процессор для весов ВМЭН. |
| 3 | AT89S52-24AI | Микросхема пр. Dc9810 | 31327 | Процессор для силомера ДМЭР. |
| 4 | АТmega162V-8AU | Микросхема пр. j22ю12 | 31328 | Процессор для калипера КЭЦ. |
| 5 | MAX619ESA | Микросхема | 31322 | Стабилизатор на 5В. |
| 6 | MAX603CSE | Микросхема | 31330 | Стабилизатор на 5В. |
| 7 | TPS76033DBV | Микросхема |  | Стабилизатор на 3 В. |
| 8 | ADT7330 | Индикатор | 31319 | Индикатор ЖКИ. |
| 9 | TSQA | Кнопка | 31266 | Кнопки клавиатуры |
| 10 | SWT-1 | Кнопка | 31331 | Кнопка градуировки. |
| 11 | LM324SMD | Микросхема | 31332 | Микросхема усилителя (блок самовозбуждения). |
| 12 | AD8544AR | Микросхема | 31333 | Микросхема усилителя (блок самовозбуждения). |
| 13 | MAX3221EAE | Микросхема | 31321 | Микросхема интерфейса RS232. |
| 14 | АТ24C04N-10SI-2,5 | Микросхема | 31334 | Микросхема памяти. |
| 15 | CШ-5 | Вилка |  |  |
| 16 | СГ-5 | Гнездо |  |  |
| 17 | Tj3 6P4C | Розетка ТЛФ |  |  |
| 18 | Блок питания 12В, 500мА | Адаптер | 31082 | Адаптер к весам ВЭНд-01-15С-5-Рэ-А-И(-Ст). |
| 19 | PHR-4 | Разъём PHR-4 с провод. 100мм | 31337 | Разъём с 4-мя вставленными проводами для капсюлей. |
| 20 | PHR-4 | Разъём PHR-4 с 3 провод. 130мм | 31338 | Разъём с 3-мя вставленными проводами для интерфейса. |
| 21 | PHR-3 | Разъём PHR-3 с провод.130мм | 31339 | Разъём с 3-мя вставленными проводами от усилителя. |